## Function List
規格功能項目 |  |  |  |  | 提出需求顧問
[5 empty] | 系統分析人員 |  | RHFan
系統分析日期
序號 | 項目 | Module | 程式代號 | 程式名稱 | 人天 | Memo
1
2
3
4
5

## Table Schema
所存的字串內容： [x值,z值][x值,z值]......[x值,z值] 單位：X(in)、Z(uin)
紀錄的是變成R的裁切點的索引
單位：X(in)、Z(uin)
cutoff_width：varchar(255) 紋路裁取的寬度

## 系統功能邏輯描述
功能需求描述
軟體名稱『SM9SurfJudge』, 透過裁切溝、曲線p轉r、計算rarz，進行判別。
系統架構圖
粗度儀&本軟體配合使用操作流程
判定演算法
主畫面Menu
設定系統環境有關參數
[6 empty] | 多紋路裁切後的圖形與計算的rarz | [5 empty] | 取自sj410的A評估模式的單紋路的RARZ
設定產品量測的各項比對參數值
系統設定 / 系統參數設定
設定系統參數, 存放在ParaFile-S.XML中
每個廠中，每台粗糙度儀只會有一個編號，不會重複。
存放SJ410的B評估模式的相關資料的檔案
判定程式存放資料的URL
資料庫的連接PORT
每個紋路區會被固定裁取的寬度
為了因應不同機台的側針，會有不同的最高高度值所設立。
範例內容
系統設定 / 產品量測參數設定
1.設定量測的產品參數. (供在讀入SJ410的設定時, 進行比對之用) (設定存在 ParaFile-P.XML) | [10 empty] | 此畫面參數必須與sj410的「B評估狀態」中的參數設定相同。
範例數值
『標準』Combobox下拉選單項目: | [5 empty] | 『樣本數』Combobox下拉選單項目: =>1~20，不讓使用者填寫數字
| Combobox下拉選單項目: | [5 empty] | Combobox下拉選單項目:
實際量測位置規範
監控 / 開始監控
下測針的點 | [5 empty] | 測針結束點
顯示單溝間平面, 使用左鍵放大、右鍵縮小
(SJ410在A評估模式會取的寬度，
也就是單紋路RARZ)
(自行計算RARZ會使用到的紋路區域，紋路數不一定是3，可能更多 )
按下開始量測與判定的按鈕
1.取得參數條件，判斷參數條件正確性，如果不符合，跳出以下訊息
只有確定選項，並且按下確定時就不做後續操作
2.取得點資料，判斷點資料是否合格
3.取RARZ值並判斷是否合格
4.將判別結果存入資料庫
5.依照判別結果在列表顯示資料
相關類別定義
增加
整體波形點資料
每個紋路左右被裁切的裁切點資料(紅色點)
RS232連通指令
開始量測指令：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中斷量測指令：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
λs 25um在粗糙度儀使用in當單位時會顯示1000uin
傳回參數設定資料：
輸入指令：RDCON0 | [12 empty] | λc(lp) 25mm在粗糙度儀使用in當單位時會顯示0.1in
返回結果：OK 0 3 0 2 2 3 2 05 0.492 2 2 0.003 0.019
0
[8 empty] | 3 |  | 需要
0
2
[8 empty] | 2 |  | 需要 | λs
[8 empty] | 3 |  | 需要 | lp(也可稱L或λc)
[8 empty] | 2 |  | 無意義
也就是說
[8 empty] | 05 |  | 需要 | 樣本數 |  | 點跟點的x距離由 λs 決定
1000uin ->點跟點X距離：0.000197in
[8 empty] | 0.492 |  | 無意義 |  |  | 320uin -> 點跟點X距離：0.0000394in
100uin-> 點跟點X距離：0.0000197in
[8 empty] | 2 |  | 無意義 |  |  | 量測的總長度由 λc 和樣本數決定
舉例：
[8 empty] | 2 |  | 無意義 |  |  | λc 選擇「0.3」，樣本數選擇「1」=> 量測長度顯示為 0.315in
λc 選擇「0.3」，樣本數選擇「2」=> 量測長度顯示為 0.6299in
[8 empty] | 0.003 |  | 無意義
λc 選擇「0.3」，樣本數選擇「3」=> 量測長度顯示為 0.9449in
[8 empty] | 0.019 |  | 無意義 |  |  | 也就是說，
λc 表示的是一小段距離，
樣本數代表的是，要有幾個 λc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
粗糙度儀狀態指令：
補充：
003：探測器正在收回。
004：探測器必須縮回。(已到底)
005：檢測器以外的狀態在原點/正在回退。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
查找計算的數值有幾個：
假設有RA、RQ、RZ，那麼個數會是3，RA的aa為1、RQ的aa為2、RZ的aa為3，
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
演算結果(RA、RZ等)指令：
規定：
RA：<180
RZ：<700
RDRES102,01,00
的意思是
1：B模式
02,：讀取參數名、結果、單位
[5 empty] | 01,：顯示以客製化之參數號碼 | [5 empty] | aa
[5 empty] | 00：同一個參數有多個數值時(同為RA會有好幾個值，而我們在儀表板上看到的會是第00個) | [8 empty] | bb
只會顯示數值 不會顯示單位(uin)和名稱(Ra)
顯示是否合格
顯示完整的演算結果
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
讀取其他設定：
返回資料長相：OK3001000
目前只需要b「自動返回」的資訊。
滑鼠點兩下
螢幕顯示數值
實際量測長度
控制SJ410的探測針回到起點位置。
開始進行量測的動作， 並且在量測完， 會進行資料的判別， 並顯示結果在圖表。
在量測到一半的時候，點選此按鈕可以中斷量測。
如果是啟用狀態，按下空白鍵就可以開始量測與判定。
目前狀況會顯示目前在做甚麼操作。 (譬如，按下「回針至起始位置」， 會顯示「回針中…...」)

## 素材&圖
參數設定畫面